***Відділ освіти Сторожинецької міської ради Чернівецького району; Чернівецької області***

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик **охоронних послуг у закладах освіти,** розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:** Відділ освіти Сторожинецької міської ради місто Сторожинець, вул. Чернівецька 6а, Чернівецького району, Чернівецької області, ЄДРПОУ 44277935

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів), за наявності** предмет закупівлі: «Код за ДК 021:2015 - 79710000-4 Охоронні послуги»

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** ***Відкриті торги:*** UA-2023-03-09-009337-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 1400000,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, розрахунок очікуваної вартості здійснено на підставі попередніх ринкових консультацій з метою аналізу ринку, відповідно до  п. 4 ст. 4 Закону України  «Про публічні закупівлі», шляхом моніторингу ринкових цін на аналогічні послуги, а саме: здійснено пошук, збір та аналіз інформації про ціну Товару, що міститься у мережі Інтернет у відкритому доступі, у тому числі каталогів з переліком Товарів на сайтах виробників. Був проведений аналіз закупівель аналогічних Товарів через офіційний веб-портал оприлюднення інформації про публічні закупівлі «Prozorro» та аналіз цін у профілі товару на Prozorro Market.

**Розмір бюджетного призначення:** ***1400000,00 грн*** ( ***один мільйон чотириста тисяч гривень 00 копійок)***

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.** Термін постачання ***по 31.12.2023р.***

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості послуг визначені з урахуванням реальних потреб закладів освіти Сторожинецької міської ради та оптимального співвідношення ціни та якості.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: предмет закупівлі: «Код за ДК 021:2015 - 79710000-4 Охоронні послуги»

Загальні вимоги

Строк надання послуг: протягом строку дії договору, до 31 грудня 2023 року (включно).

Учасник визначає ціни на послуги, які він пропонує надати за Договором про закупівлю з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. Загальна вартість пропозиції (ціна тендерної пропозиції) і всі інші ціни повинні бути чітко та остаточно визначені.

*Послуги повинні надаватись учасником відповідно до вимог Закону України «Про охоронну діяльність , Постанови кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів діючого законодавства.*

 **Суб’єкт охоронної діяльності – по наданню послуг з охорони власності та громадян, повинен відповідати таким вимогам:**

1. Суб’єкт охоронної діяльності – суб’єкт господарювання будь – якої власності, створений та зареєстрований на території України, що здійснює охоронну діяльність повинен мати ЛІЦЕНЗІЮ.
2. Охорона майна – діяльність з організації та практичного здійснення заходів охорони, спрямованих на забезпечення недоторканості, цілісності визначених власником і належних йому будівель, споруд, територій, акваторій, транспортних засобів, валютних цінностей, цінних паперів та іншого рухомого і нерухомого майна, з метою запобігання та недопущення чи припинення протиправних дій щодо нього, для збереження його фізичного стану, припинення несанкціонованого власником доступу до нього та забезпечення здійснення власником цього майна всіх належних йому повноважень стосовно нього.
3. Персонал охорони – працівники, які безпосередньо виконують функції з охорони майна або фізичних осіб відповідно до свого кваліфікованого рівня, які мають необхідні знання та досвід, у кількості достатній для безперебійності надання послуги, у тому числі відповідно до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності (Постанова Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 р. № 960), та статті 11 Закону України «Про охоронну діяльність»; - достатньої кількості нарядів реагування (далі – НР) для забезпечення своєчасного та якісного виконання послуги на кожному об’єкті охорони, кожен НР повинен налічувати не менше 2-х осіб; - забезпечення змінності персоналу відповідно до вимог Кодексу законів про працю України, щодо тривалості перерви в роботі між змінами.

 Штат групи швидкого реагування не менше 10-ти людей.

Штат на Пульті централізованого Спостереження не менше 3- ох осіб.

**Повинен мати:**

1. Пункт централізованого спостереження – центр з працюючим персоналом, який спостерігає за станом систем передавання тривожних сповіщень та повинен бути обладнаний сучасними засобами зв’язку та контролю об’єктів.
2. Автомобільні транспортні засоби груп швидкого реагування у власності виконавця, не менше трьох авто з встановленими gps трекерами;
3. Дозвіл на встановлення та використання на транспорті реагування суб’єкта охоронної діяльності спеціальних світлових сигнальних пристроїв;
4. Фото автомобільних транспортних засобів з чітким розпізнаванням знаків державної реєстрації;
5. Документи, що підтверджують відсутність обмежень за станом здоров'я для виконання функціональних обов'язків працівниками;
6. Документи які підтверджують, що працівники не мають непогашеної чи незнятої судимості за скоєння умисних кримінальних правопорушень (довідка МВС або гарантійний лист).
7. Документи, що підтверджують проходження відповідного навчання або професійну підготовку працівників, (наявність у складі персоналу охоронників з присвоєнням першим та третім розрядом);
8. Не менше двох працівників у групі швидкого реагування в місті Сторожинець;
9. Офіс в місті Сторожинець (власне приміщення або договір оренди);
10. Наявність власного пункту централізованого спостереження;
11. Не менше 3-ох працівників на пункті централізованого спостереження;
12. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору з додатками, що передбачав встановлення обладнання, що є власністю Виконавця, за власний кошт;
13. Проектно технічна документація, на всі об’єкти, монтажу сигналізації з кількістю обладнання;
14. Проектно технічна документація, на патрулювання об’єктів охорони;
15. Наявність форменного одягу працівників, з розпізнавальними знаками учасника (фото);
16. Наявність спецзасобів;

Перелік спеціальних засобів:

* Бронежилет не менше 6 шт.
* Захисні каски не менше 6 шт.
* Газові балончики з аерозолями сльозоточивої та дратівної дії не менше 10 шт.
* Гумові кийки не менше 6 шт.
* Наручники пластикові одноразового використання не менше 10 шт.
* Газові пістолети і револьвери та патрони до них калібру 6,8 і 9 міліметрів, заряджені речовинами сльозоточивої дії.
1. Наявність рацій в груп швидкого реагування не менше двох штук (рахунок або накладна);
2. Наявність нагрудних камер в груп швидкого реагування не менше двох штук (рахунок або накладна);
3. Наявність пункту централізованого спостереження з можливістю роботи по таких протоколах, як «МОСТ», «ІНТЕГРАЛ», «МІСТО СЕКЮРІТІ ПЛАТФОРМ»;
4. Щодо залучення або не залучення субпідряду.
5. Монтаж та наладчі роботи учасник повинен виконати за один місяць.Виконавець повинен обладнати сигналізацією приміщення Замовника за власний кошт, надалі монтаж та обслуговування і саме обладнання залишається власністю виконавця.

 **Суб’єкт охоронної діяльності – повинен забезпечити замовника фізичною охороною в наступних об’єктах:**

 **1. Сторожинецька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 - 1 охоронник**

 **2. Сторожинецька районна гімназія - 1 охоронник**

 **3. Опорний заклад Сторожинецький ліцей - 1 охоронник**

 **Повинен встановити за власний кошт наступне охоронне обладнання, що залишається у власності виконавця**:

***Заклади загальної середньої освіти, які будуть підключені до пульта централізованого спостереження:***

1. **Сторожинецька ЗОШ І-ІІІ ст. №1**

1). Прилад 8- зонний для передачі подій на пульт централізованого спостереження (ПЦН) – 1 шт.

2). Датчик руху, не менше – 74 шт.

3). Блок живлення (вторинне джерело живлення, для забезпечення живлення датчиків 12В.) – 1 шт.

4). Акумуляторна батарея 7 Ah, яка буде встановлена в прилад – 2 шт.

5). Датчик розбиття скла, не менше – 3 шт.

 **2. Опорний заклад Сторожинецький ліцей**

1). Прилад 8- зонний для передачі подій на ПЦН – 1 шт.

2). Прилад 4- зонний для передачі подій на ПЦН – 1 шт.

2). Датчик руху, не менше – 99 шт.

3). Датчик розбиття скла, не менше – 20 шт.

4). Блок живлення (вторинне джерело живлення, для забезпечення живлення датчиків 12В.) – 3 шт.

5). Акумуляторна батарея 7Ан в прилад та блок живлення – 5 шт.

 **3. Сторожинецька гімназія №2**

1). Прилад 8- зонний для передачі подій на ПЦН – 1 шт.

2). Датчик руху, не менше – 49 шт.

3). Акумуляторна батарея 7Ан -2 шт.

4). Датчик розбиття скла, не менше – 10 шт.

5). Блок живлення (вторинне джерело живлення, для забезпечення живлення датчиків 12В.) – 1 шт.

  **4. Банилово-Підгірнівська гімназія**

1). Прилад 8- зонний для передачі подій на ПЦН – 1 шт.

2). Датчик руху, не менше – 50 шт.

3). Акумуляторна батарея 7Ан, яка буде встановлена в прилад та блок живлення – 2 шт.

4). Датчик розбиття скла, не менше – 10 шт.

5). Блок живлення (вторинне джерело живлення, для забезпечення живлення датчиків 12В.) – 1 шт.

 **5. Сторожинецька гімназія**

1). Прилад 8- зонний для передачі подій на ПЦН – 1 шт.

2). Прилад 4 – зонний для передачі подій на ПЦН – 1шт.

3). Блок живлення (вторинне джерело живлення, для забезпечення живлення датчиків 12В.) – 2 шт.

4). Датчик руху, не менше – 72 шт.

5). Акумуляторна батарея 7Ан – 4 шт.

6). Датчик розбиття скла, не менше – 17 шт.

 **6. Давидівська ЗОШ I-III ступенів**

1). Прилад 8- зонний для передачі подій на ПЦН – 1 шт.

2). Прилад 4- зонний для передачі подій на ПЦН - 1 шт.

3). Блок живлення (вторинне джерело живлення, для забезпечення живлення датчиків 12В.) – 1 шт.

4). Датчик руху, не менше – 91 шт.

5). Датчик розбиття скла, не менше – 12 шт.

6). Акумуляторна батарея 7Ан – 3 шт.

 **7. Бобовецький НВК**

1). Прилад 8- зонний для передачі подій на ПЦН – 1 шт.

2). Датчик руху, не менше – 65 шт.

3). Датчик розбиття скла, не менше – 12 шт.

4). Акумуляторна батарея 7Ан, яка буде встановлена в прилад та в блок живлення – 2 шт.

5). Блок живлення (вторинне джерело живлення який , для забезпечення живлення датчиків 12В.) – 1 шт.

 **8. Костинецький НВК**

1). Прилад 8- зонний для передачі подій на ПЦН – 1 шт.

5). Блок живлення (вторинне джерело живлення який , для забезпечення живлення датчиків 12В.) – 1 шт.

2). Датчик руху, не менше – 61 шт.

3). Датчик розбиття скла, не менше – 13 шт.

4). Акумуляторна батарея 7Ан – 2 шт.

 **9. Панківський НВК**

1). Прилад 8- зонний для передачі подій на ПЦН – 1 шт.

2). Датчик руху, не менше – 104 шт.

3). Датчик розбиття скла, не менше – 15 шт.

4). Акумуляторна батарея 7Ан, яка буде встановлена в прилад та блок живлення – 4 шт.

5). Блок живлення (вторинне джерело живлення, для забезпечення живлення датчиків 12В.) – 3 шт.

 **10. Опорний заклад Старожадівський ліцей**

1). Прилад 8- зонний для передачі подій на ПЦН – 1 шт.

2). Прилад 4- зонний для передачі подій на ПЦН – 3 шт.

3). Датчик руху, не менше – 88 шт.

4). Акумуляторна батарея 7Ан, яка буде встановлена в прилад та блок живлення – 4 шт.

 **11. Комарівська гімназія**

1). Прилад 8- зонний для передачі подій на ПЦН – 2 шт.

2). Датчик руху, не менше – 48 шт.

3). Датчик розбиття скла, не менше – 7 шт.

4). Акумуляторна батарея 7Ан – 2 шт.

 **12. Слобода Комарівська гімназія**

1). Прилад 8- зонний для передачі подій на ПЦН – 1 шт.

2). Датчик руху, не менше – 37 шт.

3). Акумуляторна батарея 7Ан – 1 шт.

 **13. Зруб – Комарівська гімназія**

1). Прилад 8- зонний для передачі подій на ПЦН – 1 шт.

2). Блок живлення (вторинне джерело живлення, для забезпечення живлення датчиків 12В.) – 1 шт.

3). Датчик руху, не менше – 67 шт.

4). Датчик розбиття скла, не менше – 7 шт.

5). Акумуляторна батарея 7Ан- 2 шт.

 **14. Новобросковецька ЗОШ I-III ст.**

1). Прилад 8- зонний для передачі подій на ПЦН – 1 шт.

2). Прилад 4- зонний для передачі подій на ПЦН – 1 шт.

3). Датчик руху, не менше – 31 шт.

4). Акумуляторна батарея 7Ан – 2 шт.

 **15. Сторожинецький ліцей №1**

1). Прилад 8- зонний для передачі подій на ПЦН – 1 шт.

2). Прилад 4- зонний для передачі подій на ПЦН – 1 шт.

3). Блок живлення (вторинне джерело живлення, для забезпечення живлення датчиків 12В.) – 2 шт.

4). Датчик руху, не менше – 74 шт.

5). Датчик розбиття скла, не менше – 19 шт.

6). Акумуляторна батарея 7Ан – 4 шт.

 **16. Ясенська гімназія**

1). Прилад 4- зонний для передачі подій на ПЦН – 3 шт.

2). Датчик руху, не менше – 23 шт.

3). Акумуляторна батарея 7Ан – 3 шт.

 **17. Давидівська гімназія**

1). Прилад 8-зонний для передачі подій на ПЦН – 1 шт.

2). Датчик руху, не менше – 38 шт.

3). Акумуляторна батарея 7Ан, яка буде встановлена в прилад та блок живлення – 2 шт.

4). Блок живлення (вторинне джерело живлення, для забезпечення живлення датчиків 12В.) – 1шт.

 **18. Філія «Старожадівська гімназія» Опорного закладу Старожадівського ліцею (хутір Майдан)**

1). Прилад 8- зонний для передачі подій на ПЦН – 1 шт.

2). Датчик руху, не менше – 27 шт.

3). Акумуляторна батарея 7Ан – 1 шт.

 **19. Дібрівська гімназія**

1). Прилад 8- зонний для передачі подій на ПЦН – 2 шт.

2). Датчик руху, не менше – 31 шт.

3). Акумуляторна батарея 7Ан – 2 шт.

 **20. Ропчанський ліцей імені Штефана чел Маре ші Сфинт.**

1). Прилад 8- зонний для передачі подій на ПЦН – 1 шт.

2). Блок живлення (вторинне джерело живлення, для забезпечення живлення датчиків 12В.) – 1 шт.

3). Акумуляторна батарея – 2 шт.

4). Датчик руху, не менше – 68 шт.

5). Датчик розбиття, не менше – 10 шт.

**Обладнання загалом:**

**1). Приладів 8 зонних – 21 шт.**

**2). Приладів 4 зонних – 11 шт.**

**3). Блоків живлення – 19 шт.**

**4). Акумуляторних батарей – 50 шт.**

**5). Датчиків на рух – 1197 шт.**

**6). Датчиків розбиття скла – 155 шт.**

**Для виконання цих робіт потрібно ще кабель, короб, кронштейни для кріплення та інші витратні матеріали.**

 ***Заклади дошкільної освіт, які будуть підключені на пульт централізованого спостереження:***

1. **Сторожинецький ЗДО Сонечко** 1). Прилад 8- зонний для передачі подій на ПЦН – 1 шт.

2). Клавіатура для 8 зонного ППК - 1 шт

3). Датчик руху, не менше - 131 шт.

4). Датчик розбиття скла, не менше – 24 шт.

5). Акумуляторна батарея 7Ан, яка буде встановлена в прилад та блок живлення – 5 шт.

6). Блок живлення (вторинне джерело живлення , для забезпечення живлення датчиків 12В.) – 4 шт.

 **2. Сторожинецький ЗДО «Дзвіночок»**

1). Прилад 8- зонний для передачі подій на ПЦН – 1 шт.

2). Датчик руху, не менше – 48 шт.

3). Датчик розбиття скла, не менше – 10 шт.

4). Акумуляторна батарея 7Ан – 1 шт.

 **3. Сторожинецький ЗДО «Чебурашка»**

1). Прилад 8-зонний для передачі подій на ПЦН – 1 шт.

2). Датчик руху, не менше – 33 шт.

3). Датчик розбиття скла, не менше – 7 шт.

4). Акумуляторна батарея 7Ан – 1 шт.

 **4. Слобода-Комарівський ЗДО «Золотий ключик»**

1). Прилад 8- зонний для передачі подій на ПЦН – 1 шт.

2). Датчик руху, не менше – 39 шт.

3). Датчик розбиття скла, не менше – 10 шт.

4). Акумуляторна батарея 7Ан- 1 шт.

 **5. Панківський ЗДО «Сонечко»**

1). Прилад 8- зонний для передачі подій на ПЦН – 1 шт.

2). Датчик руху, не менше – 36 шт.

3). Датчик розбиття скла, не менше – 8 шт.

4). Акумуляторна батарея 7Ан – 1 шт.

 **6. Комарівський ЗДО «Колосок»**

1). Прилад 8- зонний для передачі подій на ПЦН – 1 шт.

2). Датчик руху, не менше – 34 шт.

3). Датчик розбиття скла, не менше – 10 шт.

4). Акумуляторна батарея 7Ан – 1 шт.

 **7. Новобросковецький ЗДО «Буратіно»**

1). Прилад 8- зонний для передачі подій на ПЦН – 1 шт.

2). Датчик руху, не менше – 37 шт.

3). Датчик розбиття скла, не менше – 10 шт.

4). Акумуляторна батарея 7Ан – 1 шт.

 **8. Зруб-Комарівський ЗДО «Казочка»**

1). Прилад 8- зонний для передачі подій на ПЦН – 1 шт.

2). Датчик руху, не менше – 38 шт.

3). Датчик розбиття скла, не менше – 10 шт.

4). Акумуляторна батарея 7Ан- 1 шт.

 **9. Давидівський ЗДО «Колобок»**

1). Прилад 8- зонний для передачі подій на ПЦН – 1 шт.

2). Датчик руху, не менше – 20 шт.

3). Датчик розбиття скла, не менше – 7 шт.

4). Акумуляторна батарея 7Ан – 1 шт.

 **10. Банилово-Підгірнівський ЗДО «Малятко»**

1). Прилад 8- зонний для передачі подій на ПЦН – 1 шт.

2). Датчик руху, не менше – 33 шт.

3). Датчик розбиття скла, не менше – 10 шт.

4). Акумуляторна батарея 7Ан- 1 шт.

 **11. Костинецький ЗДО «Горянка»**

1). Прилад 8- зонний для передачі подій на ПЦН – 1 шт.

2). Датчик руху, не менше – 20 шт.

3). Датчик розбиття скла, не менше – 10 шт.

4). Акумуляторна батарея 7Ан – 1 шт.

 **12. Старожадівський ЗДО «Ромашка»**

1). Прилад 8- зонний для передачі подій на ПЦН – 1 шт.

2). Датчик руху, не менше – 20 шт.

3). Датчик розбиття скала, не менше – 10 шт.

4). Акумуляторна батарея 7Ан – 1 шт.

 **13. Бобовецький ЗДО «Барвінок»**

1). Прилад 8- зонний для передачі подій на ПЦН – 1 шт.

2). Датчик руху, не менше – 21 шт.

3). Датчик розбиття скла, не менше – 4 шт.

4). Акумуляторна батарея – 1 шт.

 **14. Ропчанський ЗДО «Гіочел»**

1). Прилад 8- зонний для передачі подій на ПЦН – 1 шт.

2). Акумуляторна батарея – 1 шт.

3). Датчик руху, не менше – 31 шт.

**Обладнання загалом:**

**1). Приладів – 14 шт.**

**2). Блоків живлення – 4 шт.**

**3). Акумуляторних батарей – 18 шт.**

**4). Датчиків на рух – 541 шт.**

**5). Датчиків розбиття скла – 130 шт.**

**6). Клавіатура для 8 зонного ППК – 1 шт.**

***Кінотеатр «Юність Підгір’я, який буде підключений на пульт централізованого спостереження:***

1). Прилад 8- зонний для передачі подій на ПЦН – 1 шт.

2). Датчик руху, не менше –16 шт.

3). Блок живлення – 1 шт.

4). Акумуляторна батарея 7,2А – 2 шт.

 **Для виконання цих робіт потрібно ще кабель, короб, кронштейни для кріплення та інші витратні матеріали.**

Дане обладнання повинно бути в наявності в учасника, для встановлення в зазначений термін на об’єкти замовника. Учасник повинен надати фінансовий звіт, щодо наявності такого обладнання, або його аналога.

**Встановлення тривожних кнопок**

**Замовник пропонує учасникам даний вид обладнання, або його аналог**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п**  | **Найменування Об’єкту** | **Адреса Об’єкту** | **Примітка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Сторожинецька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | Прилад Оріон 4Т 3.2 міні – 1 шт.Акумуляторна батарея 2,3А – 1 шт.Тривожна Кнопка Ю 1 ШС – 1шт. |  |
| 2 | Опорний заклад Сторожинецький лiцей | Прилад Оріон 4Т 3.2 міні – 1 шт.Акумуляторна батарея 2,3А – 1 шт.Тривожна Кнопка Ю 1 ШС – 1шт. |  |
| 3 | Сторожинецька гiмназiя № 2 | Прилад Оріон 4Т 3.2 міні – 1 шт.Акумуляторна батарея 2,3А – 1 шт.Тривожна Кнопка Ю 1 ШС – 1шт. |  |
| 4 | Банилово- Пiдгiрнiвська гiмназiя | Прилад Оріон 4Т 3.2 міні – 1 шт.Акумуляторна батарея 2,3А – 1 шт.Тривожна Кнопка Ю 1 ШС – 1шт. |  |
| 5 | Сторожинецька гімназія  | Прилад Оріон 4Т 3.2 міні – 1 шт.Акумуляторна батарея 2,3А – 1 шт.Тривожна Кнопка Ю 1 ШС – 2шт. |  |
| 6 | Давидівська ЗОШ I-III ступенів | Прилад Оріон 4Т 3.2 міні – 1 шт.Акумуляторна батарея 2,3А – 1 шт.Тривожна Кнопка Ю 1 ШС – 1шт. |  |
| 7 | Бобовецький НВК | Прилад Оріон 4Т 3.2 міні – 1 шт.Акумуляторна батарея 2,3А – 1 шт.Тривожна Кнопка Ю 1 ШС – 1шт. |  |
| 8 | Костинецький НВК  | Прилад Оріон 4Т 3.2 міні – 1 шт.Акумуляторна батарея 2,3А – 1 шт.Тривожна Кнопка Ю 1 ШС – 1шт. |  |
| 9 | Панкiвський НВК | Прилад Оріон 4Т 3.2 міні – 1 шт.Акумуляторна батарея 2,3А – 1 шт.Тривожна Кнопка Ю 1 ШС – 1шт. |  |
| 10 | Опорний заклад Старожадівський ліцей  корпус №1 корпус №2 | Прилад Оріон 4Т 3.2 міні – 1 шт.Акумуляторна батарея 2,3А – 1 шт.Тривожна Кнопка Ю 1 ШС – 2 шт. |  |
| 11 | Комарівська гімназія | Тривожна Кнопка Ю 1 ШС – 2шт. |  |
| 12 | Слобода – Комарiвська гімназія | Тривожна Кнопка Ю 1 ШС – 1шт. |  |
| 13 | Зруб-Комарiвська гімназія | Тривожна Кнопка Ю 1 ШС – 1шт. |  |
| 14 | Філія «Новобросківецька ЗОШ 1 ст.» Опорного закладу Сторожинецького ліцею | Тривожна Кнопка Ю 1 ШС – 1шт. |  |
| 15 | Сторожинецький ліцей № 1 | Прилад Оріон 4Т 3.2 міні – 1 шт.Акумуляторна батарея 2,3А – 1 шт.Тривожна Кнопка Ю 1 ШС – 2 шт. |  |
| 16 | Ясенська гімназія | Тривожна Кнопка Ю 1 ШС – 1шт. |  |
| 17 | Давидiвська ЗОШ I-III ступенів | Тривожна Кнопка Ю 1 ШС – 1шт. |  |
| 18 | Філія «Старожадівська гімназія» Опорного Старожадівського ліцею | Тривожна Кнопка Ю 1 ШС – 1шт. |  |
| 19 | Дібрівська гімназія | Тривожна Кнопка Ю 1 ШС – 1шт. |  |
| 20 | Ропчанський ліцей ім. «Штефана чел Маре ші Сфинт» | Прилад Оріон 4Т 3.2 міні – 1 шт.Акумуляторна батарея 2,3А – 1 шт.Тривожна Кнопка Ю 1 ШС – 1шт. |  |
| 21 | Сторожинецький ЗДО «Сонечко» | Прилад Оріон 4Т 3.2 міні – 1 шт.Акумуляторна батарея 2,3А – 1 шт.Тривожна Кнопка Ю 1 ШС – 1шт. |  |
| 22 | Сторожинецький ЗДО «Дзвіночок» | Прилад Оріон 4Т 3.2 міні – 1 шт.Акумуляторна батарея 2,3А – 1 шт.Тривожна Кнопка Ю 1 ШС – 1 шт. |  |
| 23 | Сторожинецький ЗДО «Чебурашка» | Тривожна Кнопка Ю 1 ШС – 1шт. |  |
| 24 | Слобода-Комарівський ЗДО«Золотий Ключик» | Тривожна Кнопка Ю 1 ШС – 1шт. |  |
| 25 | Панківський ЗДО «Сонечко» | Тривожна Кнопка Ю 1 ШС – 1шт. |  |
| 26 | Комарівський ЗДО «Колосок» | Тривожна Кнопка Ю 1 ШС – 1шт. |  |
| 27 | Новобросковецький ЗДО «Буратіно» | Тривожна Кнопка Ю 1 ШС – 1шт. |  |
| 28 | Зруб-Комарівський ЗДО «Казочка» | Тривожна Кнопка Ю 1 ШС – 1шт. |  |
| 29 | Давидівський ЗДО «Колобок» | Тривожна Кнопка Ю 1 ШС – 1шт. |  |
| 30 | Банилово-Підгірнівський ЗДО «Малятко» | Тривожна Кнопка Ю 1 ШС – 1шт. |  |
| 31 | Костинецький ЗДО «Горянка» | Тривожна Кнопка Ю 1 ШС – 1шт. |  |
| 32 | Старожадівський ЗДО «Ромашка» | Тривожна Кнопка Ю 1 ШС – 1шт. |  |
| 33 | Бобовецький ЗДО «Барвінок» | Тривожна Кнопка Ю 1 ШС – 1шт. |  |
| 34 | Ропчанський ЗДО «Гіочел»  | Тривожна Кнопка Ю 1 ШС – 1шт. |  |
| 35 | Кінотеатр «Юність Підгір’я» | Тривожна Кнопка Ю 1 ШС – 1шт. |  |

**ДИСЛОКАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ**

**для надання охоронних послуг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п**  | **Найменування Об’єкту** | **Адреса Об’єкту** |
| 1 | Сторожинецький ЗОШ I-III ступенів № 1 | вул. Видинівського, 1 м. Сторожинець |
| 2 | Опорний заклад Сторожинецький лiцей | вул. Чаплигіна, 33 м. Сторожинець |
| 3 | Сторожинецька гiмназiя № 2 | вул. Б.Хмельницького, 112Б м. Сторожинець |
| 4 | Банилiв- Пiдгiрнiвська гiмназiя | вул. Головна, 181 с. Б.Підгірний |
| 5 | Сторожинецька районна гімназія  | вул. Видинівського, 11 м. Сторожинець |
| 6 | Давидiвська ЗОШ I-III ступенів | вул. Центральна, 130 с. Давидівка |
| 7 | Бобовецький НВК | вул. Головна, 7 с. Бобівці |
| 8 | Костинецький НВК  | вул. Церковна, 2 с. Костинці |
| 9 | Панкiвський НВК | вул. Шкільна, 2 с. Панка |
| 10 | Опорний заклад Старожадівський ліцей - корпус №1- корпус №2 | вул. Головна 4. Стара Жадова 2а вул. Шевченка с. Стара Жадова 24 |
| 11 | Комарівська гімназія | вул. Центральна, 2 с. Комарівці |
| 12 | Слобода - Комарiвська гімназія | пров. Шкільний, 10 с. Слобода-Комарівці |
| 13 | Зруб-Комарівська гімназія | вул. Тисівська,1 с. Зруб-Комарівський |
| 14 | Філія «Новобросківецька ЗОШ 1 ст.» Опорного закладу Сторожинецького ліцею | вул. Поповича, 52 с. Нові Бросківці |
| 15 | Сторожинецький ліцей № 1 | вул. О.Кобилянської,25 м.Сторожинець,  |
| 16 | Ясенська гімназія | вул. Центральна, 108 с. Ясено |
| 17 | Давидівська гімназія | вул. О.Кобилянської, с. Давидівка |
| 18 |  Філія «Старожадівська гімназія» опорного закладу Старожадівського ліцею | вул. Майданівська 16а с. Стара Жадова |
| 19 | Дібрівська гімназія | вул. Шкільна 16а с. Нова Жадова |
| 20 | Ропчанський ліцей | вул. М.Емінеску, 2А с. Ропча |
| 21 | Сторожинецький ЗДО «Сонечко» | вул. Соболрна, 6 м. Сторожинець |
| 22 | Сторожинецький ЗДО «Дзвіночок» | вул. Першотравнева, 4 м. Сторожинець |
| 23 | Сторожинецький ЗДО «Чебурашка» | вул. Грушевського, 5 м. Сторожинець |
| 24 | Слобода-Комарівський ЗДО«Золотий Ключик» | с. Слобода-Комарівці, провул. Зелений 1а |
| 25 | Панківський ЗДО «Сонечко» | с. Панка |
| 26 | Комарівський ЗДО «Колосок» | с. Комарівці |
| 27 | Новобросковецький ЗДО «Буратіно» | с. Нові Бросківці |
| 28 | Зруб-Комарівський ЗДО «Казочка» | с. Зруб-Комарівський |
| 29 | Давидівський ЗДО «Колобок» | с. Давидівка |
| 30 | Банилово-Підгірнівський ЗДО «Малятко» | с. Банилів-Підгірний |
| 31 | Костинецький ЗДО «Горянка» | с. Костинці |
| 32 | Старожадівський ЗДО «Ромашка» | вул. Головна 20 с. Стара Жадова |
| 33 | Бобовецький ЗДО «Барвінок» | с. Бобівці |
| 34 | Ропчанський ЗДО «Гіочел»  | вул. М. Емінеску.1,Ропча |
| 35 | Кінотеатр «Юність Підгір’я» | вул. Б.Хмельницького, 1 м. Сторожинець |